Затверджено

Директор Любов ГУБЧИК

**Обов’язки  командира формування з обслуговування захисних споруд**

При використанні захисної споруди у режимі укриття відповідає за підготовку її до  до прийому осіб, що укриваються, організацію її заповнення, правильну експлуатації захисної споруди під час перебування у ній осіб, що укриваються. Командир формування підпорядковується начальнику цивільної оборони об’єкта.

У випадках, коли захисну споруду обслуговує персонал, що не входить до складу формувань (приремонтних роботах тощо), командир відповідає за організацію контролю за якістю робіт і за підтримку максимально можливої готовності захисної споруди до використання за призначенням.

Командир формування з обслуговування захисної споруди зобов’язаний:

- знати конструкцію об’єкта, планування його приміщень, правила експлуатації захисної споруди і обладнання, установленого в ній;

- знати розташування і призначення основних комунікацій, що проходять поблизу захисної споруди, місця їх вводу і вміти користуватися відключаючими пристроями;

- знати місця перебування і номери телефонів територіальних управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міста (району), лікувальних установ, а також місцезнаходження найближчих сховищ (ПРУ);

- завчасно готувати формування до швидкого приведення у готовність захисної  споруди,  для чого повинен проводити з ним регулярні тренувальні заняття безпосередньо у захисній споруді з обов’язковим  відпрацюванням правил її експлуатації;

- перевіряти наявність інвентарю, протипожежного і аварійного обладнання та інструменту відповідно до табеля оснащення захисної споруди і формування з його обслуговування;

- стежити за своєчасним виконанням регламентних робіт і перевірок інженерно-технічного обладнання захисної споруди, за своєчасним її прибиранням і провітрюванням;

- проводити огляди і брати участь у контрольних перевірках фільтрів-поглиначів;

- особисто перевіряти роботу внутрішнього обладнання захисної споруди і вживати заходів щодо термінового усунення несправностей, стежити за робочим станом  засобів зв’язку, уміти користуватися ними;

- вести і підтримувати у належному стані документацію, зберігати і заповнювати відповідні графи формулярів інженерно-технічного обладнання, яке установлене у захисній споруді;

- особисто керувати роботами з приведення у готовність захисної споруди, коригувати план приведення захисної споруди у готовність  при проведенні навчань (тренувань);

- знати і вміти користуватися приладами розвідки і контролю (типу ДП-5В, ВПХР, ДП-64, ГМУ-2, та іншими) і навчати роботі з ними особовий склад ланки (групи).

*Командир формування обслуговування захисної споруди при отриманні сигналів цивільної оборони зобов’язаний:*

- розставити особовий склад формування з обслуговування захисної споруди по місцях (постах) згідно з його обов’язками;

- організувати приймання, облік і розміщення осіб, що укриваються;

- зупинити заповнення сховища через входи без шлюзів і закрити захисно-герметичні і герметичні двері (ворота) після отримання команди або прийняття рішення про закриття захисної споруди;

- організувати контроль параметрів повітряного середовища, радіаційної і хімічної обстановки усередині і зовні захисної споруди;

- включити систему вентиляції у відповідному режимі;

- довести до осіб, що укриваються, правила поведінки у захисній споруді та контролювати їх дотримання;

- організувати харчування і медичне обслуговування осіб, що укриваються;

- інформувати осіб, що укриваються, про обстановку зовні захисної споруди;віддати команду про застосування індивідуальних засобів захисту при небезпечних концентраціях отруйних речовин у повітрі ПРУ;

- віддати команду працівникам за лінією герметизації, а також персоналу, що обслуговує ДЕС, працювати у протигазах;

- прийняти за необхідністю рішення про вимушену евакуацію із захисної споруди.

*За сигналом “Відбій” командир формування обслуговування захисної споруди:*

- уточнює обстановку у районі захисної споруди, шляхи і напрямок виходу знеї;

- установлює за необхідністю порядок виходу із захисної споруди;

- після звільнення захисної споруди організовує прибирання, провітрювання і за необхідністю дезактивацію приміщення;

- виконує заходи підготовки до повторного прийому осіб, що укриваютьтся.

Затверджено

Директор Любов ГУБЧИК

**Обов’язки особового складу  формування з обслуговування захисної споруди**

Особовий склад формування з обслуговування захисної споруди зобов’язаний:

- знати вимоги щодо утримання сховищ, ПРУ, які визначені  цією інструкцією, уміти користуватися інженерно-технічним обладнанням, установленим у захисних спорудах;

- знати конструкцію захисних споруд, уміти користуватися тамбур-шлюзом аварійного виходу, знати розміщення запірної арматури інженерних комунікацій;

- уміти користуватись контрольно-вимірювальними приладами;негайно і правильно виконувати усі команди і розпорядження командира формування.

1. **Ланка із заповнення і розміщення осіб, що укриваються (контролер):**

- забезпечує звільнення захисної споруди від майна, розміщує нари та виконує інші заходи у приміщеннях для осіб, що укриваються;

- перевіряє готовність дверей (воріт) до закриття, при виявленні несправностей усуває їх;

- позначає маршрути руху осіб, що укриваються, до захисної споруди;

- організовує зустріч, приймання і розміщення осіб, що укриваються, по відсіках захисної споруди;

- закриває двері (ворота) входів;

- забезпечує пропускання людей у сховище через тамбур-шлюзи після закриття захисної споруди;слідкує за порядком у відсіках захисної споруди;

- забезпечує охорону входів і аварійного виходу захисної споруди;

- організовує вихід осіб, що укриваються, через входи або аварійний вихід захисної споруди.

1. **Ланка електропостачання (електрик, електрик-моторист):**

- обслуговує дизельну(бензинову) електростанцію, електричну мережу і електрообладнання захисної споруди;

- забезпечує справність аварійного освітлення і включення його при виході із ладу інших джерел.

1. **Ланка з обслуговування фільтровентиляційного обладнання (слюсар з вентиляції):**

- забезпечує роботу систем повітропостачання у заданих режимах, слідкує за станом захисно-герметичних пристроїв і усуває їх несправності;

- контролює кількість повітря, яке подається у захисну споруду, періодично перевіряє його підпір;

- слідкує за рівномірним розподілом повітря в окремих приміщеннях (відсіках)захисної споруди;вимірює температуру повітря (при режимі І через кожні 4 год., режимі ІІ – через кожні 2 год.., режимі ІІІ через кожну 1 год.,)відносну вологість повітря (через кожні  4 год.) газовий склад повітря (при режимі І не рідше 1 раз на 12 год., а прирежимі ІІ – через кожні 2 год., при режимі ІІІ   -  через кожну 1 год.). За наявності пожеж у зоні, де знаходиться захисна споруда, аналіз газового складу повітря повинен проводитися через кожні  30 хвилин. У випадку досягнення  у  захисній споруді граничнодопустимих величин параметрів мікроклімату і газового складу повітря негайно доповідає заступнику командира групи (командиру ланки). Результати вимірів заносять у спеціальний журнал.

1. **Ланка з водопостачання і каналізації (слюсар з водопроводу і каналізації):**

- забезпечує справність систем водопостачання і каналізації у захисній споруді;

- організовує роздачу питної води із ємкостей запасу води, які знаходяться у захисній споруді (привідсутності або виході із ладу зовнішньої водопровідної мережі);

- слідкує за порядком у санітарних вузлах захисної споруди, організовує збір відходів.

1. **Ланка зв’язку і розвідки (телефоніст, розвідник-хімік, розвідник-дозиметрист):**

- забезпечує зв’язок із штабом ЦО об’єкта (району, міста);

- утримує в справності засоби оповіщення;

- контролює забруднення повітря радіоактивними і отруйними речовинами усередині захисної споруди;

- проводить радіаційну  і  хімічну  розвідку поза спорудою і на маршрутах евакуації із зони ураження;

- забезпечує дозиметричний контроль осіб, що укриваютьтся;

- визначає придатність підвалів, цокольних поверхів та інших приміщень для розміщення осіб, що укриваються, у випадку непередбаченого виходу їх із захисної споруди.

1. **Медична ланка (лікар, фельдшер, сестра медична):**

- доукомплектовує аптечки колективні, набори фельдшерські і лікарські до установлених норм;

- забезпечує постійний нагляд за поведінкою і станом здоров’я осіб, що укриваються, з метою виявлення та ізоляції хворих;

- надає першу медичну допомогу ураженим і хворим, які знаходяться у захисній споруді;

- контролює санітарний стан захисної споруди;

- забезпечує санітарний нагляд за зберіганням і роздачею продуктів харчування та питної води;

- оцінює загальний стан і здоров’я осіб, що укриваються, та визначає можливі строки їх перебування у захисній споруді;

- супроводжує (при евакуації із захисної споруди) хворих і уражених на пункт збору уражених або на місце отримання першої медичної допомоги.

Функціональні обов’язки особового складу формувань з обслуговування захисних споруд і дії їх ланок (окремих постів)  за командами і сигналами ЦО розробляються на місцях для кожної  захисної споруди посадовими особами, які призначені відповідальними за утримання захисних споруд в організаціях, на об’єктах, з урахуванням вимог цієї інструкції та технічних характеристик захисної споруди.